«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующая МБДОУ

«Детский сад «Мичил»

________________ Н.И.Моисеева

«       »                          2013 г.

ПАМЯТКА

«Действия работников дошкольного образовательного учреждения при эвакуации в случае возникновения пожара»

1. Успех ликвидации и последствия пожара в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) во многом зависят от быстроты оповещения о его начале, применения средств пожаротушения и проведения мероприятий по эвакуации. Порядок действий работников при эвакуации обычно фиксируется в локальном нормативном акте и отрабатывается с участием детей несколько раз в течение года.

2. При организации эвакуации людей из здания ДОУ с учетом сложившейся обстановки необходимо определить наиболее безопасные пути и выходы.

3. В первую очередь следует вывести работников и воспитанников из помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.

4. Покидая помещения, следует закрывать за собой все двери и окна, для того чтобы замедлить распространение огня и дыма.

5. Главная задача работников ДОУ, участвующих в эвакуации,

– не допустить паники. В связи с этим они не должны оставлять воспитанников без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации. В холодное время года, по усмотрению лиц, осуществляющих эвакуацию, дети перед выходом на улицу могут одеться или взять одежду с собой.

6. После окончания эвакуации работники должны тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность пребывания в опасной зоне детей, спрятавшихся под столами, в шкафах или других местах, а также выставить посты безопасности на входах, чтобы исключить возможность возвращения детей и работников в здание, где возник пожар.

7. Руководитель ДОУ или заменяющий его работник при эвакуации в случае пожара должен:

- Руководить эвакуацией людей и тушением пожара до прибытия пожарных подразделений, а в случае угрозы для жизни людей – немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства.

- Обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током и т. п.

- Организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану.

- Организовать проверку воспитанников и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

- Сообщить начальнику пожарного подразделения о наличии людей в здании.